## Lot n°1 Réfrigérateur
Spécifications techniques REFRIGERATEUR --- de 0°C à 10°C
Numéro de ligne | Site d'installation | Equipement | Utilisation de l'équipement pour la conservation des échantillons | Equipement présentant des contraintes analytiques | Equipement ventilé | Volume interne de l'équipement (en litre) | Dimensions externes pour l'installation (en cm) (H x L x P) | Température de travail (en °C) | Réglage de la température de travail par affichage digital | Précision de la température (en °C) (exigences métrologiques) | Nombre de clayettes à la livraison | Clayette ajourée | Passage de câble pour le suivi métrologique | Porte pleine | Autres informations :
1 | Brest | Réfrigérateur | oui | non | non | 346 litres | 186 x 70 x 70 | 5°C | oui | +/- 3°C | 5 | oui | oui | oui | -
2 | Combourg | Réfrigérateur | oui | oui | oui | 300 litres | 184 x 60 x 61,5 | 4°C | oui | +/- 2°C | 6 | non | oui | non | -
3 | Fougères | Réfrigérateur | oui | oui | oui | 300 litres | 184 x 60 x 61,5 | 3°C | oui | +/- 2°C | 3 | oui | oui | portes vitrées | -
4 | Fougères | Réfrigérateur | oui | oui | oui | 300 litres | 184 x 60 x 61,5 | 3°C | oui | +/- 2°C | 3 | oui | oui | portes vitrées | -
5 | Ploufragan | Réfrigérateur | non | oui | oui | 360 litres | 184 x 60 x 60 | 4°C | oui | +/- 3°C | 5 | oui | oui | oui | Antidefflagration
6 | Ploufragan | Réfrigérateur | non | oui | oui | 360 litres | 184 x 61 x 60 | 4°C | oui | +/- 3°C | 5 | oui | oui | oui | Antidefflagration
7 | Ploufragan | Réfrigérateur | oui | oui | oui | 500 litres | 200 x 75 x 73 | 5°C | oui | +/- 3°C | 5 | oui | oui | oui | -
8 | Ploufragan | Réfrigérateur | oui | oui | oui | 240 litres | 122 x 61,5 x 60 | 5°C | non | +/- 3°C | 5 | oui | oui | oui | -
9 | Ploufragan | Réfrigérateur | oui | oui | oui | 450 litres | 150 x 75 x 65 | 5°C | oui | +/- 3°C | 6 | oui | oui | oui | -
10 | Ploufragan | Réfrigérateur | oui | oui | oui | 360 litres | 184 x 60 x 61,5 | 5°C | oui | +/- 3°C | 5 | oui | oui | oui | -
11 | Ploufragan | Réfrigérateur | oui | oui | oui | 252 litres | 122 x 60 x 60 | 5°C | oui | +/- 3°C | 4 | non | oui | non | Nécessité d'avoir une prise à l'intérieur pour mise en marche dans l'enceinte d'un agitateur orbital rotatif type unimax 1010. Attention la largeur intérieure doit permettre la rotation horizontale de l'agitateur
12 | Quimper | Réfrigérateur | oui | oui | oui | 360 litres | 184 x 60 x 61,5 | 5°C | oui | +/-3°C | 5 | non | oui | oui | -
13 | Quimper | Réfrigérateur | oui | oui | oui | 360 litres | 184 x 60 x 61,5 | 5°C | oui | +/-3°C | 5 | non | oui | oui | -

## Lot n°2 Congélateur
Spécifications techniques --- Congélateur
Numéro de ligne | Site d'installation | Equipement | Utilisation de l'équipement pour la conservation des échantillons | Equipement présentant des contraintes analytiques | Volume interne de l'équipement (en litre) | Dimensions externes pour l'installation (en cm) (H x L x P) | Température de travail (en °C) | Précision de la température (en °C) (exigences métrologiques) | Nombre de clayettes à la livraison | Clayette ajourée | Passage de câble pour le suivi métrologique | Porte pleine | Autres informations :
1 | Brest | Congélateur armoire | oui | non | 360 litres | 191 x 70 x 70 | -21°C | +/- 3°C | 5 tiroirs | non | oui | oui
2 | Brest | Congélateur armoire | oui | non | 360 litres | 191 x 70 x 70 | -21°C | +/- 3°C | 5 tiroirs | non | oui | oui
3 | Combourg | Congélateur armoire | oui | non | 600 litres | 180 x 60 x 60 | -18°C | +/- 2°C | - | oui | oui | oui
4 | Combourg | Congélateur armoire | oui | non | 600 litres | 180 x 60 x 60 | -20°C | +/-4°C | 6 à 7 clayettes | oui | oui | oui
5 | Combourg | Congélateur armoire | oui | non | 600 litres | 180 x 60 x 60 | -20°C | +/-4°C | 6 à 7 clayettes | oui | oui | oui
6 | Fougères | Congélateur armoire | oui | oui | 520 litres | 180 x 80 x 80 | -20°C | +/-4°C | 8 à 10 tiroirs | non | oui | oui
7 | Ploufragan | Congélateur armoire | oui | oui | 220 litres | 165 x 65 x 60 | -20°C | +/-4°C | 7 à 8 tiroirs | non | oui | oui
8 | Quimper | Congélateur armoire | non | non | 220 litres | 176 x 60 x 65 | -20°C | +/-4°C | 6 tiroirs | non | non | non
9 | Quimper | Congélateur armoire | oui | non | 187 litres | 84 x 97 x 60 | -20°C | +/-4°C | avec un pannier | non | non | non | de préférence sur roulettes

## Lot n°3 Réfrigérateur-Congélat
Spécifications techniques --- Enceinte combinée réfrigérateur/congélateur
Numéro de ligne | Site d'installation | Equipement | Utilisation de l'équipement pour la conservation des échantillons | Equipement présentant des contraintes analytiques | Equipement ventilé | Volume interne de l'équipement (en litre) | Dimensions externes pour l'installation (en cm) (H x L x P) | Température de travail (en °C) | Réglage de la température de travail par affichage digital | Précision de la température (en °C) (exigences métrologiques) | Nombre de clayettes à la livraison | Clayette ajourée | Passage de câble pour le suivi métrologique | Porte pleine | Autres informations :
1 | Ploufragan | Enceinte combinée réfrigérateur - congélateur | oui | oui | oui | 230 litres réfrigérateur 70 litres congélateur | non précisé | 5°C réfrigérateur -15°C congélateur | oui | +/-4°C réfrigérateur +/-7°C congélateur | 5 réfrigérateur | oui | non | oui 2 portes
2 | Ploufragan | Enceinte combinée réfrigérateur - congélateur | oui | oui | oui | 266 litres réfrigérateur 85 litres congélateur | 120 x 60 x 61 réfrigérateur 80 x 60 x 61 congélateur | 5°C réfrigérateur -20°C congélateur | oui | +/-3°C réfrigérateur +/-7°C congélateur | 5 réfrigérateur 3 congélateur | oui (réfrigérateur) | oui | oui
3 | Quimper | Enceinte combinée réfrigérateur - congélateur | oui | oui | oui | 254 litres réfrigérateur 107 litres congélateur | hauteur non précisée largeur 60 profondeur 61,5 | 5°C réfrigérateur -22°C congélateur | oui | +/-3°C réfrigérateur +/-7°C congélateur | 4 réfrigérateur | non | oui | oui

## Lot n°4 Surgélateur
Spécifications techniques --- Surgélateur
Numéro de ligne | Site d'installation | Equipement | Utilisation de l'équipement pour la conservation des souches | Equipement présentant des contraintes analytiques | Equipement ventilé | Volume interne de l'équipement (en litre) | Dimensions externes pour l'installation (en cm) (H x L x P) | Température de travail (en °C) | Précision de la température (en °C) (exigences métrologiques) | Ouverture du surgélateur | Passage de câble pour le suivi métrologique | Contraintes de bruit (exigence décibel) | Garantie compresseur à prévoir | Autres informations :
1 | Ploufragan | Surgélateur armoire | oui | non | oui | 650 litres | 197,6 x 103,6 x 94 | inférieure à -65°C | +/-5°C | tiroirs porte pleine | oui | non | non
2 | Quimper | Surgélateur armoire | oui | non | oui | 483 litres | 198,5 x 83 x 88,5 | inférieure à -70°C | +/- 5°C | tiroirs porte pleine | oui | non | non | Portes pleines avec 4 portes de compartiment

## Lot n°5 Etuve
Trame de spécifications techniques --- Etuve
Numéro de ligne | Site d'installation | Equipement | Equipement ayant seulement pour objectif le séchage | Equipement destiné aux analyses microbiologiques | Etuve CO2 | Equipement réfrigéré | Equipement ventilé | Volume interne de l'équipement (en litre) | Dimensions externes pour l'installation (en cm) (H x L x P) | Température de travail (en °C) | Porgrammation de température envisagée | Précision de la température (en °C) (exigences métrologiques) | Nombre de clayettes | Clayette ajourée | Passage de câble pour le suivi métrologique | Si étuve CO2, arrivée de gaz à prévoir | Si étuve à vide, prévoir pompe à vide | Autres informations :
1 | Brest | Etuve | non | oui | non | oui | oui | 115 litres | 100 x 83,5 x 64,5 | 44°C +/-1°C 5°C +/- 3°C | non | +/-1°C +/-3°C | 2 | oui | oui | non | non
2 | Combourg | Etuve | non | non | non | oui | oui | 240 litres | 161,8 x 70 x 58 | 4+/-2°C 20+/-1°C | non | +/-2°C +/-1°C | 5 | oui | oui | non | non
3 | Fougères | Etuve | non | oui | non | oui | oui | 110 litres | non précisé | 60+/-2°C 4+/-2°C | oui | +/-2°C | 3 | oui | oui | non | non | stabilité sur 48h à 60°C et sur 2 jours à 4°C Possibilité d'introduire des portoirs de dimensions (H x L x P) : 13 x 26 x 37
4 | Fougères | Etuve | non | oui | non | oui | oui | 220 litres | non précisé | 44°C+/-1°C 22°C+/-1°C 4°C+/-2°C | oui | +/-1°C | 3 | oui | oui | non | non | stabilité sur 48h à 44°C et 72h à 22°C et sur 2 jours à 4°C Possibilité d'introduire des portoirs de dimensions (H x L x P) : 13 x 26 x 37
5 | Fougères | Etuve | non | oui | non | oui | oui | 220 litres | non précisé | 37°C+/-1°C 30°C+/-1°C 4°C+/-2°C | oui | +/-1°C | 3 | oui | oui | non | non | stabilité sur 48h à 37°C, sur 72h à 30°C et sur 2 jours à 4°C Possibilité d'introduire des portoirs de dimensions (H x L x P) : 13 x 26 x 37
6 | Fougères | Etuve | non | oui | non | oui | oui | 220 litres | non précisé | 44°C+/-1°C 22°C+/-1°C 4°C+/-2°C | oui | +/-1°C | 3 | oui | oui | non | non | stabilité sur 48h à 44°C et 72h à 22°C et sur 2 jours à 4°C Possibilité d'introduire des portoirs de dimensions (H x L x P) : 13 x 26 x 37
7 | Ploufragan | Etuve | non | oui | oui | non | oui | 150 litres | 82 x 68 x 82 | 37°C+/-1°C 44°C+/-1°C | oui | +/-1°C | 4 | oui | oui | non | non | Installation en salle propre Profondeur paillasse 75cm
8 | Ploufragan | Etuve | oui | non | non | non | oui | 120 litres | 75 x 71 x 50 | 60°C+/-2°C | non | +/-2°C | 1 | oui | non | non | non | Profondeur paillasse 75cm
9 | Ploufragan | Etuve | non | oui | oui | oui | oui | 300 litres | non précisé | 37°C / 5% CO2 | oui | +/-2°C | 6 | oui | oui | non | non
10 | Ploufragan | Etuve | non | oui | non | non | oui | 720 litres | 180 x 126 x 63 | 37°C+/-2°C | non | +/-2°C | 10 | oui | oui | non | non | souhait d'une division en deux compartiments verticaux
11 | Ploufragan | Etuve | non | oui | non | non | oui | 720 litres | 200 x 130 x 90 | 36°C+/-2°C | non | +/-2°C | 6 | oui | oui | non | non
12 | Ploufragan | Etuve | non | oui | non | oui | oui | 400 litres | 200 x 100 x 80 | 44+/-1°C 5+/-2°C | oui | +/-1°C | 5 | oui | oui | non | non
13 | Ploufragan | Etuve | oui | non | non | non | oui | 720 litres | 180 x 128 x 63 | Plage Bursa (25°C, 40°C) 30+/-5°C Plage Globo (25°C, 35°C) 30+/-5°C | oui | +/-3°C Bursa | 10 à 20 | oui | oui | non | non
14 | Ploufragan | Etuve | non | oui | non | non | oui | 115 litres | 71 x 73 x 60 | 22°C+/-3°C | oui | +/-3°C | 5 | oui | oui | non | non | Installation en salle propre
15 | Ploufragan | Etuve | non | oui | non | oui | oui | 252 litres | 153 x 123 x 86 | 22°C+/-3°C | oui | +/-3°C | 5 | oui | oui | non | non | Pièce de stockage de l'étuve, hors lumière directe, n’excédant pas 28°C
16 | Ploufragan | Etuve | oui | non | non | non | oui | 115 litres | 73 x 62 x 64 | 103°C+/-2°C | non | +/-2°C | 5 | oui | oui | non | non
17 | Ploufragan | Etuve | oui | non | non | non | oui | 115 litres | 73 x 62 x 64 | 103°C+/-2°C | non | +/-2°C | 5 | oui | oui | non | non
18 | Quimper | Etuve | non | oui | non | non | oui | 115 litres | 70,5 x 83,5 x 64,5 | 44°C +/-1°C 37°C +/-1°C | non | +/-1°C | non précisé | oui | oui | non | non
19 | Quimper | Etuve | non | oui | non | non | oui | 115 litres | 70,5 x 83,5 x 64,5 | 44°C+/-1°C | non | +/-1°C | 2 | oui | oui | non | non
20 | Quimper | Etuve | non | oui | non | non | oui | 240 litres | non précisé | 30°C+/-1°C 46°C +/-1°C | non | +/-1°C | non précisé | oui | oui | non | non
21 | Quimper | Etuve | oui | non | non | non | non | non précisé | Largeur 60 maximum Profondeur 50 maximum Haute : pas d'exigence | 105°C+/-1°C | non | +/-1°C | non précisé | non | non | non | non
22 | Quimper | Etuve | non | oui | non | oui | oui | 115 litres | 83,5 x 102 x 65 | 18 +/-1°C 42°C +/-1°C | non | +/-1°C | 2 | oui | oui | non | non
23 | Quimper | Etuve | non | oui | non | non | oui | 400 litres | 124 x 102 x 77 | 37°C+/-1°C | non | +/-1°C | 2 | oui | oui | non | non
24 | Quimper | Etuve | non | oui | non | oui | oui | 400 litres | 195 x 92,5 x 80,5 | 37°C+/-1°C | oui | +/-1°C | 2 | oui | oui | non | non
25 | Quimper | Etuve | non | oui | non | oui | oui | 115 litres | 83,5 x 102 x 65 | 18 +/-1°C 42°C +/-1°C | oui | +/-1°C | 2 | oui | oui | non | non
26 | Quimper | Etuve | non | oui | non | oui | oui | 102 litres | 71,5 x 86 x 66 | 18+/-2°C 25°C+/-2°C | non | +/-2°C | 2 | oui | oui | non | non
27 | Quimper | Etuve | non | oui | oui | non | oui | 170 litres | 87 x 74 x 71,5 | 37°C+/-2°C | non | +/-2°C | 3 | oui | oui | non | non