## Feuil1
FOURNITURE DE CONSOMMABLES DE CHROMATOGRAPHIE POUR LE GIP LABOCEA
|  | FAMILLE N°4 : Acquisition de petits consommables |  |  |  | COLONNES A REMPLIR PAR LE CANDIDAT
Le candidat respectera strictement le format du tableau sans ajout de lignes ou de colonnes. | [5 empty] | "NOM DU CANDIDAT"
Données actuelles des fournitures demandées | [5 empty] | Référence identique ou strictement équivalente obligatoire
N° LOT | Référence SAGE | Désignation et conditionnement | Fournisseur | Référence Fournisseur | Qté Achetée en 2017 | Désignation et conditionnement (si différent) | Nom du fournisseur proposé | Référence fournisseur proposé | Prix unitaire d'achat au conditionnement LABOCEA | Prix unitaire d'achat au conditionnement FOURNISSEUR (si différent) | Délai de livraison maxi (en jours)
164 | A04098 | Acquity col in line filter kit /1u. | WATERS | 205000343 | 1
165 | A05020 | Aiguille amovible embout PTFE 10µl l 50mm /5u. | RESTEK FRANCE | 24803 | 3
166 | A06472 | Aiguille extracteur ASPEC 221x1.5x1.1mm /1u. | GILSON INTERNATIONAL FRANCE | 27067374 | 5
167 | A05021 | Aiguille pour MME 797/663 /3u. | METROHM FRANCE | 61247020 | 2
168 | A06502 | Ass sample loop 50µl /1u. | WATERS | 430001325 | 1
169 | A04099 | Assy, fritt, 0.2µm 2,1mm ID UPLC /3u. | WATERS | 700003776 | 1
170 | A créer | Clapets HPLC /2u | Thermofisher scientific | 6035.2300 | 1
171 | A créer | Clapets HPLC en céramique /1u | Thermofisher scientific | 6020.2400 | 2
172 | A07176 | Column stabilizer SPE system /1u | WATERS | 700005337 | 1
173 | A04142 | Connecteur press fit universel /10u. | AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE | CP4787 | 25
174 | A créer | Connecteurs Press Tight universels désactivés /5u | Restek France | 20429 | 3
175 | A06526 | Corne de rechange multiplicateur d'électrons /1u. | AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE | 05971-80103 | 2
176 | A04981 | CrossLab column nut,brass /2u. | AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE | 8004-0311 | 5
177 | A créer | Ecrou acier inox 1/16" /5u. | BRUKER | SWSS102 | 1
178 | A04104 | Ecrou acier inoxydable pour col capillaire /2u. | RESTEK FRANCE | 20882 | 1
179 | A06879 | Ecrou autoserrant colonne V-B /2u. | AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE | 8004-0011 | 2
180 | A06795 | Ecrou back flush, raccord capillaire CFT/1u. | AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE | G2855-20530 | 9
181 | A04105 | Ecrou colonne capillaire HP5890-6 /2u. | INTERCHIM | 5181-8830 | 1
182 | A05849 | Ecrou colonne GC autoserrant papillon pour agilent 7000 /1u. | AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE | 5190-5233 | 2
183 | A04106 | Ecrou colonne interface SM /1u. | AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE | 05988-20066 | 1
184 | A06796 | Ecrou de colonne autoserrant injecteur/détecteur /1u. | AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE | 5190-6194 | 1
185 | A créer | Ecrou inox pour colonne capilaire ferrule courte type Agilent /1u. | RESTEK FRANCE | 21884 | 1
186 | A04981 | Ecrou laiton de colonne pour varian/bruker 0,8mm /2u. | AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE | 8004-0311 | 15
187 | A créer | Ecrou laiton pour source MSD Agilent /1u. | RESTEK FRANCE | 20643 | 11
188 | A créer | Ecrous en laiton pour ferrules courtes Agilent /2u. | Restek France | 21878 | 10
189 | A créer | Embase pour filtre gaz Base Plate 1 gas filter 1/8N brass /1u. | Perkin Elmer | N9306801 | 3
190 | A05872 | Ferrule 0,4mm courte pour colonne 0,25mm /10u. | AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE | 8010-0267 | 2
191 | A05871 | Ferrule 0,8mm courte pour colonne 0,53mm /10u. | AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE | 8010-0269 | 20
192 | A06953 | Ferrule alum seal 0,5mm /10u | RESTEK FRANCE | 21473 | 2
193 | A04110 | Ferrule aluminium alumaseal diam.int.0,4mm /10u. | RESTEK FRANCE | 21472 | 2
194 | A06527 | Ferrule back flush flexy inert col 0.10-0.25mm /10u. | AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE | G3188-27501 | 6
195 | A créer | Ferrule compactes /10u | Restek France | 20263 | 2
196 | A04111 | Ferrule graphite 1/16 0,425mm /10u. | AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE | 8004-0212 | 1
197 | A04112 | Ferrule graphite 1/16 0,4mm /10u. | AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE | 500-2114 | 1
198 | A créer | Ferrule Graphite VESPEL 1/16" X,5MN /10u. | Perkin Elmer | 99201105 | 2
199 | A créer | Ferrule graphites /2u. | Restek France | 20284 | 5
200 | A04113 | Ferrule HP réductrice 1/16 0.4mm VG-1Vespel 0.25mm /10u. | AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE | 5062-3508 | 3
201 | A créer | Ferrule pour colonnes + raccords | Thermofisher scientific | 6822.0012 | 2
202 | A créer | Ferrule pour vannes rhéodynes + raccords | Thermofisher scientific | 6822.0011 | 2
203 | A04114 | Ferrule reductrice 04mm pour colonne capillaire 100-250µm /10u. | AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE | 5181-3323 | 19
204 | A créer | Ferrule Vespel 0,74mm / 10u | Agilent | 5062-3512 | 2
205 | A créer | Ferrule vespel 1/16'' /10u | Restek France | 20211 | 2
206 | A créer | Ferrule Vespel 1/16" diam. 0,8mm /50u. | RESTEK FRANCE | 20230 | 5
207 | A07344 | Fibre ITEX II trap ta 80/100 /3u. | AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE | G6500-60701 | 2
208 | A04116 | Filament assembly /u. | AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE | 393060191 | 3
209 | A04118 | Filament EI ion pour masse HP5973 Agilent 7000 /1u. | AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE | G7005-60061 | 5
210 | A07475 | Filament EIRH left pour GC/MS-MS EVO Q /1u. | BRUKER | 394054001 | 1
211 | A07474 | Filament EIRH right pour GC/MS-MS EVO Q /1u. | BRUKER | 394052501 | 1
212 | A04115 | Filament Rhenium 1200l BRUKER 320 /1u. | AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE | 9300000400 | 1
213 | A créer | Filter Moisture Ultra Clean | Perkin Elmer | N9306814 | 3
214 | A05853 | Filtre charbon pour bouchon sécurité SCAT 190914 /3u. | VWR INTERNATIONAL | 590-0900 | 5
215 | A04119 | Filtre cp gas cleane cgms pour gaz vecteur /1u. | AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE | CP17973 | 9
216 | A07072 | Filtre D28, diam 19.8mm pour ASE /100u. | THERMO ELECTRON | 49458 | 1
217 | A07048 | Filtre précolonne : 2.1mm id filter cart.0.2µm /5u. | THERMO ELECTRON | 22180 | 1
218 | A05850 | Filtre seringue PTFE 0,2µm d.13mm /100u. | INTERCHIM | P00520 | 5
219 | A créer | Filtres CHROMAFIL XTRA PTFE 0,45µm Diam 25mm /400u | Macherey-Nagel | 729205.4 | 5
220 | A créer | Fritte 10µm pour cellule ASE2 /50u. | THERMO ELECTRON | 49453 | 1
221 | A06705 | Frittés PTFE pour vanne purge /5u. | INTERCHIM | 01018-22707 | 15
222 | A04130 | Insert Crosslab UI liner split/splitless single taper /5u. | AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE | 8004-0151 | 2
223 | A04126 | Insert hp simple retreint /100u. | INTERCHIM | 5190-2271 | 1
224 | A06528 | Insert liner UI splitless single taper no wool /5u. | AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE | 5190-3162 | 10
225 | A04986 | Inserts Gooseneck/splitless desact.Siltek 4mm /5u. | RESTEK FRANCE | 20799-2145 | 5
226 | A04132 | Joint interne en peek pour cellule ASE 200 /50u. | THERMO ELECTRON | 49454 | 5
227 | A créer | Joint torique externe TFE pour cellule ASE2 /50u. | THERMO ELECTRON | 49457 | 1
228 | A04134 | Joint torique pour insert hp viton 1/4 /10u. | AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE | 5188-5365 | 8
229 | A06723 | Joint viton système montage cartouche Kalrez o ring /2u. | WATERS | WAT023401 | 2
230 | A créer | Joints élastomère perfluoré O-ring 145ID, 070WD par 5u | Perkin Elmer | 0.9200091 | 8
231 | A06945 | Kit de maintenance préventive split/vent trap /1u. | AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE | 5188-6495 | 2
232 | A créer | Kit de purification pour gaz vecteur comprenant 1 socle simple et 1 filtre triple (O2, humidité et hydrocarbures) 1u. | Restek France | 22019 | 3
233 | A04098 | kit filtres de garde Acquity in line 1u. | WATERS | 205000343 | 1
234 | A06474 | Laine de verre silanisée /50g | SIGMA-ALDRICH | 2-0411 | 3
235 | A04138 | Liner O RING Crosslab split/splitless 6.3/6.5mm OD /10u. | AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE | 8004-0201 | 1
236 | A07326 | Liner ultra inert split/lss goosnck wl 4mm /5u. | AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE | 8004-0170 | 3
237 | A créer | Liners (inserts) gooseneck splitless pour GC Agilent, avec laine , L 78,5mm, DE 6,5mm, DI 4mm /5u | Restek France | 22406 | 2
238 | A créer | Liners (inserts) split/splitless à faible perte de charge pour GC Agilent Desactivé Siltek avec laine 78,5 x 6,3mm DE et 4mm DI | Restek France | 21033-2135 | 2
239 | A créer | Liners (inserts) splitless tapr.glaswool deactivated /5u. | Agilent | 5183-4693 | 2
240 | A créer | Liners, UI, universal, low press drop, GW (ultra inert low pressure with wool) /5u | Agilent | 5190-3165 | 2
241 | A07180 | Maxipiège universel,hélium,1/8,250psig /1u | AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE | RMSH-2 | 1
242 | A créer | Opercule cartouche SPE 6ml /1000u. | GILSON INTERNATIONAL FRANCE | 2954730 | 1
243 | A04140 | Photomultiplicateur électrons triple axe 5975 /1u. | AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE | G3170-80103 | 1
244 | A04141 | Pistons de rechange seringue sge de 10µl P10R-BT-GT PKT /2u. | RESTEK FRANCE | 3181211 | 4
245 | A06369 | Plancher gol seal uI /1u. | AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE | 5190-6144 | 3
246 | A04996 | Plaque HPTLC gel silice 60 10x10cm 200µm /25u. | VWR INTERNATIONAL | 1.13748.0001 | 3
247 | A04995 | Plaque HPTLC gel silice 60 20x10cm 200µm /50u. | VWR INTERNATIONAL | 1.13749.0001 | 2
248 | A06878 | Raccord universel rapide ultra Inert /10u. | AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE | 5190-6979 | 11
249 | A05877 | Règle étalonnée /1u | TOLIROISE | REGLE_A_VOLUME | 9
250 | A04144 | Repeller insulator rondelle céramique pour agilent 5975/5973MSD /1u. | AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE | G1099-20133 | 2
251 | A07384 | Réservoir 12ml pour station de filtration /100u. | AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE | 12131010 | 1
252 | A04147 | SecurityGuard Ultra Holder 2.1 to 4.6mm ID /1u. | PHENOMENEX | AJO-9000 | 1
253 | A04149 | Sentry guard holder kit 2,1x10mm /1u. | WATERS | WAT097958 | 1
254 | A04150 | Sentry o-ring replacement 2,1mm /2u. | WATERS | WAT097954 | 4
255 | A04153 | Septum green inlet septa 9mm Crosslab /100u. | AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE | 8010-0202 | 1
256 | A04154 | Septum HP BTO 11mm Agilent 7000 /50u. | AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE | 5183-4757 | 10
257 | A05888 | Seringue 10µl aiguille droite jaugé 23 /6u. | AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE | 9301-0725 | 2
258 | A04156 | Seringue 10µl aiguille fixe 23/26s/42/hp /1u. | AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE | 5181-1267 | 13
259 | A06003 | Seringue 1000µl gauge 22 /1u. | WATERS | 430000867 | 3
260 | A06882 | Seringue 250µl gauge 22 /1u. | WATERS | 430000865 | 2
261 | A04162 | Seringue 5µl aiguille fixe /u. | INTERCHIM | 5181-1273 | 5
262 | A06758 | Seringue 500µl CTC LC /1u. | CHROMOPTIC | 8010-0468 | 1
263 | A06759 | Seringue 500µl SGE CTC LC /1u. | CHROMOPTIC | 7720 | 2
264 | A04167 | Seringue hamilton 1ml 1001 CTC 23g /1u. | AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE | G6500-80107 | 2
265 | A04168 | Seringue sge 10r-c/t-gt5/047 /1u. | RESTEK FRANCE | RST_0029851 | 3
266 | A créer | Soupape ventilation pour bouchon sécurité 1/4" /1u. | VWRINT - VWR INTERNATIONAL | 590-1500 | 1
267 | A07049 | Support précolonne : UHPLC FILTER HOLDER / 1u. | THERMO ELECTRON | 27006 | 1
268 | A04169 | Tube peek 1/16x0.005 5m red /1u. | WATERS | 6436005-S5 | 1
269 | A04170 | Tube pp 11ml passeur 838/788 /2000u. | METROHM FRANCE | 62743050 | 2
270 | A04143 | Vis compression raccord male universel 1/16 peek beige /10u. | CHROMOPTIC | 5063-6591 | 10