| Le questionnaire technique devra être obligatoirement rempli par le candidat |
| --- |
| IDENTIFICATION ET EXPLOITATION DU MATERIEL |
| Equipement |
| Marque |  |
| Modèle |  |
| Date de la première mise en service |  |
| Délai maximum de 8 semaines de livraison et d’installation de l’ensemble des équipements (oui/non) Indiquer ce délai |  |
| Fournisseur |  |
| Raison sociale |  |
| Adresse |  |
| Fabricant |  |
| Lieu de fabrication |  |

| Contact |  |
| --- | --- |
| Nom |  |
| Fonction |  |
| Adresse |  |
| Téléphone |  |
| Portable |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |

| Pièces détachées |  |
| --- | --- |
| Délais et modalités d'expédition |  |
| Conditions particulières consenties |  |
| Références et prix des pièces détachées à fournir en annexe à ce questionnaire |  |

| FONCTIONNEMENT GENERAL |
| --- |
| Spécificités générales |  |
| Tension d'alimentation en Volts (V) |  |
| Protection contre les éclaboussures |  |
| Classe et type de protection contre les chocs électriques |  |
| Le système doit-il être sous onduleur pour fonctionner ? Si oui, préciser les modalités. |  |
| Temps de mise en route (préchauffage) |  |
| Alimentation électrique/onduleur |  |
| Climatisation / ventilation de la pièce |  |
| Dégagement de chaleur de l'appareil (oui/non et si oui niveau de dégagement) |  |
| Niveau sonore (dB) |  |
| Utilisation |  |
| Préciser les dispositions prévues sur l'appareil pour protéger l'utilisateur et l'environnement |  |
| Durée de mise en route (en mn) |  |
| Temps nécessaire pour l'arrêt (en mn) |  |

| INFORMATIQUE DE L’ANALYSEUR |
| --- |
| Interfaces utilisateur - analyseur : nombre et nature des écrans |  |
| Si logiciel spécifique, préciser lequel |  |
| Configuration minimale du PC nécessaire (prérequis techniques) |  |
| Interfaces utilisateur - analyseur : connexion possible avec un lims |  |
| Interfaces utilisateur - analyseur : gestion de la traçabilité des personnes |  |
| Mémoire de stockage (nature et capacité) |  |
| Type de connexions disponibles |  |
| Préciser les possibilités d’archivage des données |  |

| CONDITIONS D'ENTRETIEN (type et temps passé) |
| --- |
| Quotidien (en heures) Précisez la nature |  |
| Hebdomadaire (en heures) Précisez la nature |  |
| Mensuel (en heures) Précisez la nature |  |
| Trimestriel (en heures) Précisez la nature |  |
| Délai de remise en route après entretien (en mn) |  |

| GARANTIE ET MAINTENANCE |
| --- |
| Dans le cadre de la garantie de 2 ans préciser les conditions suivantes : |  |
| Pièces concernées par la garantie |  |
| Pièces à entretenir ou changer régulièrement (préciser la fréquence) |  |
| Fréquence des interventions Interventions réalisables par le laboratoire (oui/non) |  |
| Précisez le coût des pièces détachées en annexe à ce questionnaire |  |
| Conditions du SAV (ligne téléphonique, assistance) |  |
| Coût moyen du déplacement SAV |  |
| Délai d’intervention |  |

| ASSURANCE QUALITE |
| --- |
| Démarche qualité entreprise |  |
| Nature des certificats fournis avec le matériel |  |
| Tests et validation métrologique des différents modules |  |
| Assurance qualité du logiciel |  |

| PASSEUR |
| --- |
| Encombrement (longueur, largeur, hauteur) (cm) |  |
| Poids (Kg) |  |
| Tension d'alimentation en Volts (V) |  |
| Type de mouvement mécanique (tige, bras articulé) |  |
| Nombre de positions pour flacons sur le passeur |  |
| Compatibilité avec les flacons et racks disponibles au laboratoire |  |

| Automatisation |
| --- |
| Liste des opérations programmables (fournir le détail) |  |
| Visibilité des résultats pendant le fonctionnement de l’appareil |  |
| Bouchage / débouchage des flacons (oui/non) |  |
| Mesure du pH sur échantillon dilué (oui/non) |  |
| Ajout d’ATU (oui/non) |  |
| Ajout eau de dilution (oui/non) |  |
| Mesure oxygène conforme à la norme NF EN 25814 et NF ISO 17289 (oui/non) |  |
| Calcul de la DBO conforme à la norme NF EN ISO 1899 (oui/non) |  |
| Modalités de transfert des résultats obtenus sur un automate SKALAR SP100 vers le logiciel pour le calcul des résultats de DBO |  |
| Usage en manuel pour mesure ponctuelle de l’oxygène |  |
| Temps d’analyse moyen à J0 |  |
| Temps d’analyse moyen à J5 |  |
| Option Mesure préalable du pH sur échantillon brut (oui/non) |  |
| Option Ajustement du pH sur échantillon brut (oui/non) |  |
| Option réalisation de dilutions (oui/non) |  |
| Option turbidité (oui/non) |  |
| Connexion à un lims (oui/non) |  |
| Connexion à une imprimante (oui/non) |  |